## 3-2-4給排水設備
点検様式３－２－４
点検記録表
（給水設備及び排水設備）
点検の実施日 令和 年 月 日
点検者 |  |  |  | 氏 名 | 所属又は勤務先 |  |  | 資 格
代表となる点検者
その他の点検者
番号 | 点 検 項 目 等 |  |  |  |  | 点検結果 |  |  | 備考
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
1 | 飲料用の配管設備及び排水設備
(1) | 飲料用配管及び排水配管 （隠蔽部分及び埋設部分を除く。） |  | 配管の取付けの状況
(2) |  |  | 配管の腐食及び漏水の状況
(3) |  |  | 配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況 |  |  | - | - | - | -
(4) |  |  | 継手類の取付けの状況 |  |  | - | - | - | -
(5) |  |  | 保温措置の状況 |  |  | - | - | - | -
(6) |  |  | 防火区画等の貫通措置の状況 |  |  | - | - | - | -
(7) |  |  | 配管の支持金物 |  |  | - | - | - | -
(8) |  |  | 飲料水系統配管の汚染防止措置の状況 |  |  | - | - | - | -
(9) |  |  | 止水弁の設置の状況 |  |  | - | - | - | -
(10) |  |  | ウォーターハンマーの防止措置の状況 |  |  | - | - | - | -
(11) |  |  | 給湯管及び膨張管の設置の状況 |  |  | - | - | - | -
2 | 飲料水の配管設備
(1) | 飲料用の給水タンク 及び貯水タンク（以下「給水タンク等」という。）並びに給水ポンプ |  | 給水タンク等の設置の状況 |  |  | - | - | - | -
(2) |  |  | 給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況 |  |  | - | - | - | -
(3) |  |  | 給水タンク等の腐食及び漏水の状況
(4) |  |  | 給水用圧力タンクの安全装置の状況 |  |  | - | - | - | -
(5) |  |  | 給水ポンプの運転の状況
(6) |  |  | 給水タンク及ポンプ等の取付けの状況 |  |  | - | - | - | -
(7) |  |  | 給水タンク等の内部の状況
(8) | 給湯設備 （循環ポンプを含む。） |  | 給湯設備（ガス湯沸器を除く。）の取付けの状況
(9) |  |  | ガス湯沸器の取付けの状況
(10) |  |  | 給湯設備の腐食及び漏水の状況
3 | 排水設備
(1) | 排水槽 |  | 排水槽のマンホールの大きさ |  |  | - | - | - | -
(2) |  |  | 排水槽の通気の状況 |  |  | - | - | - | -
(3) |  |  | 排水漏れの状況
(4) |  |  | 排水ポンプの設置の状況
(5) |  |  | 排水ポンプの運転の状況
(6) |  |  | 地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況 |  |  | - | - | - | -
(7) | 排水再利用 配管設備 （中水道を 含む。） |  | 雑用水の用途 |  |  | - | - | - | -
(8) |  |  | 雑用水給水栓の表示の状況
(9) |  |  | 配管の標識等 |  |  | - | - | - | -
(10) |  |  | 雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況
(11) |  |  | 消毒装置
(12) | その他 | 衛生器具 | 衛生器具の取付けの状況
(13) |  | 排水 トラップ | 排水トラップの取付けの状況 |  |  | - | - | - | -
(14) |  | 阻集器 | 阻集器の構造、機能及び設置の状況 |  |  | - | - | - | -
番号 | 点 検 項 目 等 |  |  |  |  | 点検結果 |  |  | 備考
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(15) | その他 | 排水管 | 公共下水道等への接続の状況 |  |  | - | - | - | -
(16) |  |  | 雨水排水立て管の接続の状況 |  |  | - | - | - | -
(17) |  |  | 排水の状況
(18) |  |  | 掃除口の取付けの状況 |  |  | - | - | - | -
(19) |  |  | 雨水系統との接続の状況 |  |  | - | - | - | -
(20) |  |  | 間接排水の状況
(21) |  | 通気管 | 通気開口部の状況 |  |  | - | - | - | -
(22) |  |  | 通気管の状況
4 | 上記以外の点検項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
[1] | この書類は、建築物ごとに作成してください。
[2] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[3] | 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
[4] | 点検対象建築物に給水設備及び排水設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
[5] | 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
[6] | 「点検結果」欄は、表2-2-2(4/4)（ろ）欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
[7] | 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(4/4)（ろ）欄に掲げる点検事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
[8] | 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
[9] | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
[10] | 4「上記以外の点検項目」欄は、H20告示第285号第2項の規定により特定行政庁が点検項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、[6]から[9]までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、[6]から[9]までに準じて検査結果等を記入してください。
[11] | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
[12] | 要是正とされた点検項目等（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式５－３の様式に従い添付してください。