## 導入効果評価シート
様式１（要領第５（１）関係）
岩手県企業局クリーンエネルギー導入支援事業設備等導入効果評価シート
評価項目 |  | 評価内容 | [9 empty] | 得点
電力削減効果 1 | 削減電力量 (100万円当たり) | 補助対象経費 |  |  |  | 円 | 補助申請額 | 0 |  | 円 | 補助率 |  | 0.75 | 0.75 | 0.9
|  | #DIV/0! |  | kWh | 補助対象経費及び(別紙１)削減電力量見込計算シートに入力すると自動計算されます。 算出方法は「(参考１)電力削減効果の算出について」を参照。 (別紙１)削減電力量見込計算シートによる計算ができない設備の場合は、手動で入力のうえ、計算の根拠となる書類を添付すること。 | [6 empty] | #DIV/0! |  | 40
ＰＲ効果 ２ | PR表示板材質 |  | 屋内への設置又は対候性を有する仕様での作成を予定している(15) | [6 empty] | なし(0) |  |  |  | 15
| 広報・チラシ |  | あり(15) |  | (備考) |  |  |  |  | なし(0) |  |  |  | 15
その他 ３ | 過去５年間の利用実績 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 30
[9 empty] | 合計点 |  |  | #DIV/0! |  | 100
※ 別紙１ 削減電力量見込計算シートを添付のこと。

## 別紙１ 削減電力量見込計算シート
削減電力量見込計算シート
削減電力量見込 |  |  |  |  | 0 |  | kWh
[内訳]
１ 発電設備
型式 | 種別 | 場所 | 基数 （基） | 設備出力 （kW） | 設備利用率 （％） | 使用時間 （8,760h/年） | 消費電力量 （kWh/年）
[5 empty] | 0 | 8760 | 0 | 発電種別 | 設備利用率
0
２ 熱利用設備等 | [7 empty] | 太陽光発電 | 17.2
型式 | 種別 | 場所 | 基数 （基） | 定格出力 （kW） | 熱効率 （％） | 使用日数 （1,521h/年） | 消費電力量 （kWh/年） | 風力発電 | 25.4
[6 empty] | 1521 | 0 | バイオマス発電 | 87
[8 empty] | 水力発電 | 60
３ ＬＥＤ照明
（１）既存の照明設備
型式 | 種別 | 場所 | 台数 （台） | 灯数 （灯/台） | 消費電力 （Ｗ/灯） | 使用日数 （h/年） | 消費電力量 （kWh/年）
0
[6 empty] | 0 |  | 仕様場所 | 点灯時間
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 体育館・会議室 | 1500
[6 empty] | 0 |  | 事務所・工場（一般）・店舗 | 3000
[6 empty] | 0 |  | 工場（２交替） | 5000
[6 empty] | 0 |  | 工場（全日操業） | 8000
[6 empty] | 0 |  | グラウンド | 600
[6 empty] | 0 |  | 道路 | 4000
[6 empty] | 0 |  | 住宅（居間） | 2000
[6 empty] | 合計 | 0
（２）導入するＬＥＤ照明
型式 | 種別 | 場所 | 台数 （台） | 灯数 （灯/台） | 消費電力 （Ｗ/灯） | 使用時間 （h/年） | 消費電力量 （kWh/年）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 合計 | 0
別紙１

## 参考１ 電力削減効果の算出について
電力削減効果の算出について
１ | 評価指標数値（削減電力量（100万円あたり））の算出
発電設備及び機器、熱利用設備及び機器、ＬＥＤ照明設備及び機器のそれぞれについて、
下記ア・イ・ウの計算手順に従い、評価指標数値（削減電力量（100万円あたり））を算出する。
２ | 評価点の算出
１で算出した評価指標数値（削減電力量（100万円あたり））を下表により換算する。
| 評価点数 ０～40点 |  | 3,600kWh以上：40点
3,600kWhから60kWh減少するごとに１点減点
1,200kWh以下：０点
ア 発電設備
発電設備導入による削減効果の考え方
|  | 補助事業が 実施されなかった場合 （既存設備の使用を想定） |  | ①施設全体のエネルギー使用量
|  | 補助事業により 発電設備を導入した場合 |  | ②再エネ発電設備導入後の 施設のエネルギー使用量 |  | ②再エネ発電設備の エネルギー創出量
エネルギー 使用量
|  |  | 削減 電力量 見込 | ＝ | ②再エネ発電設備の エネルギー創出量
① 導入による削減電力量見込
次の式に基づき、削減電力量見込を算出。（設備利用率については、別表１を参照）
|  | 導入設備の出力 [kW] | × | 8,760 [h/年] | × | 設備 利用率 | × | 基数 | ＝ | 削減電力量見込 [kWh]
② 評価指標数値（削減電力量（100万円あたり））算出
①で算出した削減電力量見込を補助見込額で割り、100万円を掛ける
※ 補助見込額：補助対象経費に４分の３を掛けた額（ただし、500万円を上限とする）
①÷補助見込額×1,000,000＝評価指標数値（削減電力量（100万円あたり））
【別表１】設備利用率は下表から、該当する発電設備の設備利用率を使用すること
|  | 発電設備 | 設備利用率
|  | 太陽光発電 | 17.2%
|  | 風力発電 | 25.4%
|  | バイオマス発電 | 87%
|  | 水力発電 | 60%
【出典：総合資源エネルギー調査会 発電コスト検証ワーキンググループ(第８回会合 令和３年８月) 各電源の諸元一覧】
https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/2021/data/08_06.pdf
イ 熱利用設備等
熱利用設備等導入による削減効果の考え方
|  | 補助事業が 実施されなかった場合 （既存設備の使用を想定） |  | ①既存設備のエネルギー使用量
|  | 補助事業により 熱利用設備等を導入した場合 |  | ②再エネ熱利用設備等の エネルギー創出量
エネルギー 使用量
|  |  | 削減 電力量 見込 | ＝ | ②再エネ熱利用設備等の エネルギー創出量
① 導入による削減電力量見込
次の式に基づき、削減電力量見込を算出。
|  | 導入設備の定格出力 [kW] | × | 熱効率[％] | × | 年間稼働時間 | × | 基数 | ＝ | 削減電力量見込 [kWh]
※定格出力の明らかでない設備については、最大出力と最小出力の平均値を定格出力とする。
※年間稼働時間については、以下のとおりと仮定する。
※ただし、当該期間の導入施設の稼働状況に応じて日数を調整すること。
使用日数：5.5ヶ月（10月28日～４月14日）169日（冬期）
使用時間：９時間／１日
【出典：一般財団法人省エネルギーセンター 家庭の省エネ大辞典2012,p20省エネ効果の算出根拠】
https://www.eccj.or.jp/dict/pdf/dict_all.pdf
② 評価指標数値（削減電力量（100万円あたり））の算出
①で算出した削減電力量見込を補助見込額で割り、100万円を掛ける
※ 補助見込額：補助対象経費に４分の３を掛けた額（ただし、500万円を上限とする）
①÷補助見込額×1,000,000＝評価指標数値（削減電力量（100万円あたり））
ウ ＬＥＤ照明設備
ＬＥＤ照明設備導入による削減効果の考え方
|  | 補助事業が 実施されなかった場合 （既存設備の使用を想定） |  | ①既存設備のエネルギー使用量
|  | 補助事業により ＬＥＤ照明設備を導入した場合 |  | ②ＬＥＤ照明設備の エネルギー使用量 |  | 削減電力量見込
エネルギー 使用量
|  | 削減 電力量 見込 | ＝ | ①既存設備の エネルギー使用量 |  | ― | ②ＬＥＤ照明設備の エネルギー使用量
① 導入による削減電力量見込
次の式に基づき、削減電力量見込を算出。（年間稼働時間については別表２を参照）
|  | 既存設備の出力 [kW] | ― | 導入設備の出力 [kW] | × | 年間稼働時間 | × | 基数 | ＝ | 削減電力量見込 [kWh]
② 評価指標数値（削減電力量（100万円あたり））の算出
①で算出した削減電力量見込を補助見込額で割り、100万円を掛ける
※ 補助見込額：補助対象経費に４分の３を掛けた額（ただし、500万円を上限とする）
①÷補助見込額×1,000,000＝評価指標数値（削減電力量（100万円あたり））
【別表２】年間稼働時間は下表から、該当する仕様場所の点灯時間を使用すること
なお、該当する仕様場所がない場合は、年間稼働時間が実態に最も近い仕様場所を選定すること（計算の根拠となる書類も添付すること）
|  | 仕様場所 |  | 点灯時間
|  | 体育館・会議室 |  | 1,500（５時間／日）
|  | 事務所・工場（一般）・店舗 |  | 3,000（10時間／日）
|  | 工場（２交替） |  | 5,000（17時間／日）
|  | 工場（全日操業） |  | 8,000（24時間／日）
|  | グラウンド |  | 600 （３時間／日）
|  | 道路 |  | 4,000（11時間／日）
|  | 住宅（居間） |  | 2,000（5.5時間／日）
【出典：一般社団法人 日本照明工業会ガイド A139:2024 電力料金及び年間点灯時間の表示に関するガイド】
https://jlma.or.jp/siryo/pdf/kokai/guideA139-2024.pdf
参考 1