耐力度簡略調査チェックリスト

－鉄筋コンクリート造－

| 都道府県名 |  |  |  | 設置者名 |  |  |  | 学校名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象建物 | 棟番号 |  |  |  | 構造・階数 |  |  |  | 建築年 |  |  | 面積 |  |
| 耐力度点数 |  |  |  |  |  | 調査者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

□にはレ印を付す。

|  | 設置者記入欄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （第１ 一般事項） | 確認 | 該当なし |  |  |
| １．適用範囲 ①本調査を行う場合は、当該建物が以下の条件を全て満たすことが確認されている。 ・耐震診断が実施されておらず、診断結果を利用した耐力度調査ができない。 ・延床面積が200㎡未満の小規模建物である。 | □ |  |  |  |
| ②耐力度簡略調査票説明書に記載されていない項目については、耐力度調査説明書によっている。 | □ |  |  |  |
| （第２ 構造耐力・健全度） |  |  |  |  |
| １．構造耐力 ①水平耐力の計算のうち、張間方向は教室間に耐震壁が規則的に配置されているため、明らかにq＝1.0以上になる。 ＮＯの場合は、張間方向の計算をしている。 |  |  |  |  |
| ②経年指標Tを1.0として算定されている。 | □ |  |  |  |
| ③コンクリート圧縮強度の評価は、設計図書の値が採用されている。 ＮＯの場合は、耐力度簡略調査票説明書の表１の推定値を採用している。 |  |  |  |  |
| ④基礎構造は地業種別により評価されている。 | □ |  |  |  |
| ２．健全度 ①鉄筋腐食度は、柱・梁、壁、床のコンクリート表面の状況により評価されている。 | □ |  |  |  |
| ②コンクリート中性化深さは、理論式（a=0.37√t）で評価されている。 | □ |  |  |  |
| ③躯体の状態は、柱・梁、壁、床の状況により評価されている。 | □ |  |  |  |
| ④不同沈下は、内・外壁、基礎梁・基礎立上がりのひび割れ状況により評価されている。 | □ |  |  |  |