（別記様式１）

暖房設備等運転管理業務日誌

（本庁舎）

| 部長 |  |  | 課長 |  |  | 総括主査 |  |  | 主査 |  |  |  |  | 発議者 |  |  |  | 運転年月日 | 年 月 日( ) |  |  |  |  |  |  | 天候 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受注者名 |  |  |  | 印 |  |  |  |  |  |  |  | 出勤 |  |  |  | 時 分 |  |  |  |  | 退庁 |  |  | 時 分 |  |  |
|  |  | 区分 |  |  |  |  |  | 運転開始 |  |  |  |  |  |  |  |  | 運転終了 |  |  |  |  |  | 運転時間 |  |  |  |
|  |  | 暖房用 |  |  |  |  |  | 時 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 時 分 |  |  |  |  |  | 時 分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 残数量 |  |  | 購入数量 |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  | 本日使用量 |  |  | 残数量 |  |
|  |  | 燃料 |  |  |  |  |  | L |  |  | L |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  | L |  |  | L |  |
| 日 常 点 検 |  |  |  |  |  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 測定値 |  |  |  |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 煤煙濃度 |  |  |  |  |  | 0~20％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排気筒の 煙の状態 |  |  |  |  |  | 煙突から煙が出てないこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | バーナー状態 （覗窓確認） |  |  |  |  |  | 炎はうす橙色で、炉内の見通しがよいこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基準圧力範囲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缶圧力計 の状態 |  |  |  |  |  | 0.03～0.1mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水面覗き窓の水位 |  |  |  |  |  | ガラスのスリットが見えないこと 水面は、ガラスの中央以上あればよいこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油漏れの確認 |  |  |  |  |  | ボイラ、油管等に油もれがないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
| １月点検 |  |  |  |  |  |  |  | 検棒測定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下タンク 油量状態 |  |  |  |  |  | 運転管理日誌の残量と一致 （点検は月1回とし、タンクの残量と管理日誌の残量との誤差が大きい場合は、原因究明するまで） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
| その他異常の有無 |  |  |  |  |  |  |  | 8:15 10:00 12:00 14:00 16:00 17:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外気温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 【暖房運転時間】 |  |  |  |  |  |  |
| 異常個所等の 修理内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（別記様式２）

暖房設備等運転管理業務日誌

（分庁舎）

| 部長 |  |  | 課長 |  |  | 総括主査 |  |  | 主査 |  |  |  |  | 発議者 |  |  |  | 運転年月日 | 年 月 日( ) |  |  |  |  |  |  | 天候 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受注者名 |  |  |  | 印 |  |  |  |  |  |  |  | 出勤 |  |  |  | 時 分 |  |  |  |  | 退庁 |  |  | 時 分 |  |  |
|  |  | 区分 |  |  |  |  |  | 運転開始 |  |  |  |  |  |  |  |  | 運転終了 |  |  |  |  |  | 運転時間 |  |  |  |
|  |  | 暖房用 |  |  |  |  |  | 時 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 時 分 |  |  |  |  |  | 時 分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 運転開始 |  |  |  |  |  |  |  |  | 運転終了 |  |  |  |  |  | 運転時間 |  |  |  |
|  |  | 給湯用 |  |  |  |  |  | 時 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 時 分 |  |  |  |  |  | 時 分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 残数量 |  |  | 購入数量 |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  | 本日使用量 |  |  | 残数量 |  |
|  |  | 燃料 |  |  |  |  |  | L |  |  | L |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  | L |  |  | L |  |
| 日 常 点 検 |  |  |  |  |  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 測定値 |  |  |  |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 煤煙濃度 |  |  |  |  |  | 0~20％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排気筒の 煙の状態 |  |  |  |  |  | 煙突から煙が出てないこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | バーバー状態 （覗窓確認） |  |  |  |  |  | 炎はうす橙色で、炉内の見通しがよいこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基準圧力範囲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧力計 の状態 |  |  |  |  |  | 5.0 kg/cm2（手動） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油漏れの確認 |  |  |  |  |  | ボイラ、油管等に油もれがないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 軟水チェック |  |  |  |  |  | 青または青に近い色であること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水面計 |  |  |  |  |  | 一定の水位にあるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ブロー |  |  |  |  |  | 基準のとおりとしているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
| １月点検 |  |  |  |  |  |  |  | 検棒測定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下タンク 油量状態 |  |  |  |  |  | 運転管理日誌の残量と一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | している ・ していない |  |  |  |  |  |  |
| その他異常の有無 |  |  |  |  |  |  |  | 8:15 10:00 12:00 14:00 16:00 17:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外気温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 【暖房運転時間】 |  |  |  |  |  |  |
| 異常個所等の 修理内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |