ＩＣＴ活用工事特記仕様書

記載例

【 発注者 指定型 】

第１条 ＩＣＴ活用工事について

１　ＩＣＴ活用工事

本工事は、国土交通省が提唱するi-Construction に基づき、ＩＣＴの全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事である。

２　定義

（１）i-Construction とは、ＩＣＴの全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り組みであり、その実現に向けてＩＣＴを活用した工事(ＩＣＴ活用工事)を実施するものとする。

（２）ＩＣＴ活用工事とは、以下に示す施工プロセスにおいて、ＩＣＴを活用する工事である。

ア　３次元起工測量

イ　３次元設計データ作成

ウ　ＩＣＴ建設機械による施工

エ　３次元出来形管理等の施工管理

オ　３次元データの納品

第２条　適用工種

本工事では、土工(治山土工)（※）において本特記仕様書を適用する。

※　農林水産部森林保全課所管事業ＩＣＴ活用工事試行実施要領第２の対象工事から該当する工事を選択して記載すること。

第３条　ＩＣＴ活用工事の実施方法

１　原則、本工事の土工の施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び対象範囲を監督職員と協議するものとする。なお、実施内容等については施工計画書に記載するものとする。

また、土工以外の工種にＩＣＴ活用工事を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む)までに監督職員と協議を行い、協議が整った場合にＩＣＴ活用工事を行うことができる。

２　ＩＣＴを用い、農林水産部森林保全課所管事業ＩＣＴ活用工事試行実施要領（以下「実施要領」という。）に定める施工及び施工管理を実施する。

３　実施要領に定める施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要なＩＣＴ活用工事用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

発注者は、３次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したＣＡＤデータを受注者に貸与する。また、ＩＣＴ活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとする。

４　受注者は、ＩＣＴ活用工事で使用するＩＣＴ機器に入力した３次元設計データを監督職員に提出すること。

５　従来の測点断面で実施する「岩手県治山林道請負工事施工管理基準」又は「土木工事施工管理基準及び規格値」に基づく出来形管理が行われていない箇所(構造物周りのすりつけ箇所など)で、３次元計測技術による測量により形状が計測できる場合は、出来形数量はその測量に基づき算出した結果とする。

６　受注者は、必要に応じてアンケート調査に協力するものとし、調査の実施及び調査票については別途指示するものとする。

７　治山及び林道事業積算基準等分析調査を実施する場合はこれに協力すること。

８　ＩＣＴ活用工事の推進を目的として、現場見学会を実施する場合、受注者は見学会の開催に協力するものとする。

９．本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

第４条 ＩＣＴ活用工事の費用について

受注者は、３次元起工測量の実施及び３次元設計データの作成並びに３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び３次元データの納品を行った場合は、監督職員からの依頼に基づき、見積書を提出するものとする。

ＩＣＴ活用工事特記仕様書

記載例

【 受注者 希望型 】

第１条 ＩＣＴ活用工事について

１．ＩＣＴ活用工事

本工事は、国土交通省が提唱するi-Construction に基づき、ＩＣＴの全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事である。

２．定義

（１）i-Construction とは、ＩＣＴの全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り組みであり、その実現に向けてＩＣＴを活用した工事(ＩＣＴ活用工事)を実施するものとする。

（２）ＩＣＴ活用工事とは、以下に示す施工プロセスにおいて、ＩＣＴを活用する工事である。

ア　３次元起工測量

イ　３次元設計データ作成

ウ　ＩＣＴ建設機械による施工

エ　３次元出来形管理等の施工管理

オ　３次元データの納品

第２条　適用工種

本工事では、土工（治山土工）（※）において本特記仕様書を適用する。

※　農林水産部森林保全課所管事業ＩＣＴ活用工事試行実施要領第２の対象工事から該当する工事を選択して記載すること。

第３条　ＩＣＴ活用工事の実施方法

１　受注者は、ＩＣＴ活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に下記２～７によりＩＣＴ活用を行うことができる。

２　原則、本工事の土工の施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び対象範囲を監督職員と協議する。なお、実施内容等については施工計画書に記載するものとする。

３　ＩＣＴを用い、農林水産部森林保全課所管事業ＩＣＴ活用工事試行実施要領（以下「実施要領」という。）に定める施工及び施工管理を実施する。

４　実施要領に定める施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要なＩＣＴ活用工事用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

発注者は、３次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したＣＡＤデータを受注者に貸与する。また、ＩＣＴ活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとする。

５　受注者は、ＩＣＴ活用工事で使用するＩＣＴ機器に入力した３次元設計データを監督職員に提出すること。

６　従来の測点断面で実施する「岩手県治山林道請負工事施工管理基準」又は「土木工事施工管理基準及び規格値」に基づく出来形管理が行われていない箇所(構造物周りのすりつけ箇所など)で、３次元計測技術による測量により形状が計測できる場合は、出来形数量はその測量に基づき算出した結果とする。

７　受注者は、必要に応じてアンケート調査に協力するものとし、調査の実施及び調査票については別途指示するものとする。

８　治山及び林道事業積算基準等分析調査を実施する場合はこれに協力すること。

９　ＩＣＴ活用工事の推進を目的として、現場見学会を実施する場合、受注者は見学会の開催に協力するものとする。

10　本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

第４条 ＩＣＴ活用工事の費用について

受注者は、監督職員の指示に基づき、３次元起工測量を実施するとともに３次元設計データの作成並びに３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び３次元データの納品を行った場合は、監督職員からの依頼に基づき、見積書を提出するものとする。

なお、ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合も、当面の間、契約変更の対象とする。