## 表紙
高周波手術装置
仕様書
令和７年度
岩手県立大船渡病院

## 仕様書
仕様書
１ | 調達物品及び構成内訳
| 高周波手術装置 | 一式
※内訳は別紙のとおり
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別添のとおりである。
(2) | 各病院が現在保有している内視鏡システム、スコープ及び周辺機器と互換性があること。
(3) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器にかかる技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で薬事法に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の支持を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。
(4) | 設置調整費等をすべて含むもの。

## 別紙 内訳
別紙
高周波手術装置
岩手県立大船渡病院
構成品目 |  | 規格 | 数量 | 備考
高周波手術装置 VIO3システム |  | ㈱アムコ | 一式
(構成)
1. | VIO3 4 ソケット ORモデルｰC | E125007 | 1
2. | アルゴンガス供給装置 APC3 | E125005 | 1
3. | VIOワークステーションカート | E120548 | 1
4. | VIO3用2 ペダルフットリモート付スイッチ | E123303 | 1 | 仕切り板付き
5. | VIO3用1 ペダルフットリモート付スイッチ | E1233032 | 1
6. | ワイヤーバスケット | E120554 | 1
7. | スタンダードレール | E120549 | 1 | 260mm
8. | プレッシャーレギュレーター APC2/APC3用 | E120585 | 1
9. | モノポーラケーブル 3ピン オリンパス用 | E121386 | 2 | 4.5m
10. | アルゴンガスボンベ5L | 0010103 | 1
11. | APC3 固定具 | E123305 | 1