## 表紙
ピッキングサポートシステム
仕様書
令和７年度
岩手県立一戸病院

## 仕様書
仕 様 書
１ | 調達物品及び構成内訳
| ピッキングサポートシステム | 1 | 式
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙のとおりである。
(2) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の指示を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## 別紙
（別紙）
調達物品及び調達物品の機能・性能に関する要件
調達物品名 ピッキングサポートシステム一式
調達物品明細
注射箋・集計表プリンター | １式
ハンディターミナル基本セット １式 | １式
薬剤科注射業務支援システム基本ソフト | 1
ハンディターミナルライセンスソフト | 2
GS1コード認証ソフト | 2
GS1コード認証ソフト導入作業費用 | 1
マスターメンテナンス費用 | 1
システム導入SE工数費用 | 1
ハード機器に関する性能・機能要件
注射箋・集計表プリンター一式
プリント方式 半導体レーザービーム走査＋乾式２成分電子写真方式
プリント速度 片面印刷フルカラー印字時 ３２枚／分
用紙サイズ A4/A5/A6/B5/B6
給紙装置 A4用紙 ２７５枚収納
LAN接続ポートを有すること。
ハンディーターミナル基本セット
構成 ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ ２台・ラベルプリンタ１台・ラミネートテープ１０巻・microSDカード３２GB×２個・USB充電器
ハンディターミナルはディスプレイ５インチ以上でタッチパネル式であること。
ハンディターミナルには１ワット以上のスピーカーが内臓されていること。
GS1データーバーの読取機能を有すること。
無線LANでの接続機能を有すること。
ソフトウェアに関する機能・性能に関する要件
薬剤部門支援システムと同一メーカーの商品であること。またすでに導入実績のあるシステムであること。
薬剤部門支援システムから、受信した払出情報ならび患者処方情報を基に、錠剤・カプセル・PTP・湿布薬・アンプル・バイアル・輸液等の計数調剤鑑査をする機能を有すること。
付属のラベルプリンターから薬品棚に貼付するQRコードラベル・GS1コードラベルが出力できること。
薬品の重複や取り間違い時にはアラームで知らせる機能を有すること。
薬品棚に貼付したラベルと薬品のGS1コードを利用して、薬品の充填間違い防止のチェックができる機能を有すること。
患者情報・実施者情報・調剤薬品・調剤時刻・調剤数等のピッキングの履歴管理ができること。
本来ピッキングすべき薬品と間違ってピッキングした薬品を一覧で抽出でき、間違った回数と人数が集計できる機能を有すること。
ピッキング件数に対してピッキングミス件数を薬品毎・調剤者毎に抽出ができ、また日次・月次・曜日毎で集計できる機能を有すること。
オーダーがない場合でも薬品のピッキング履歴を記録する機能を有すること
統計機能として、処方件数とモバイル端末を利用した件数から完結率（利用率）を算出できる機能を有すること。また、薬品数とモバイル端末を利用した薬品数でも同様に算出ができること。
指定期間内での処方が抽出でき、モバイル端末の利用有無と調剤者が確認できる機能を有すること。
各種統計資料は、すべてCSV形式のファイルに出力を行える機能を有すること。
ピッキングサポートはモバイル端末で薬品の情報以外に薬品コメントや用法コメントの情報を参照できること。