## 仕様書表紙
臨床検査情報管理システム
仕様書
岩手県立江刺病院
令和8年7月

## 別紙１構成品目
岩手県立江刺病院 臨床検査情報システム
項番 | 構成品目 | 規格 | 数量 | 備考
1 | 検体検査システム用サーバー |  | 2式
2 | クライアント端末装置 |  | 10式
3 | A4カラーレーザープリンター |  | 2式
4 | A4モノクロレーザプリンター |  | 1式
5 | 定置式バーコードリーダー |  | 2式
6 | ハンディバーコードリーダー |  | 7式
7 | バーコードラベルプリンタ |  | 7式
8 | OMR（光学式マーク読み取り装置） |  | 1式
9 | イーサネットコンバータ |  | 3式
10 | ネットワーク関連機材 |  | 1式
11 | 小型採血管準備装置 |  | 1式

## ハードウェア仕様
Ⅰ．臨床検査情報システム ハードウェアに関する要件
項番 | 仕様内容
検体検査システムハードウェアについて、以下の要件を満たすこと。
1 | 検体検査システム用サーバー
1-1 | サーバ（タワー型）は2台構成とし、検体検査サーバ兼I/Fサーバ・バックアップサーバであること。
1-2 | OSはWindows Server 2022以上であること。
1-3 | CPUは4コア以上、XeonE2300以上であること。
1-4 | 主記憶装置は16GB以上であること。
1-5 | 補助記憶装置(HDDまたはSSD)は300GB×3以上 RAID5構成であること。
1-6 | DVD-ROMドライブを有していること。
1-7 | 無停電装置及び電源管理ソフトウエアを構成に含み、停電時には安全にサーバーをシャットダウンできること。
1-8 | Ethernet 1000BASE-T以上のインターフェースを有していること。
1-9 | モニタは17インチ以上とし、2CH以上のPC切替器で各サーバの画面を切り替え表示できること。
2 | クライアント（デスクトップ型）
2-1 | クライアント端末（デスクトップ型）は10台構成であること。
2-2 | CPUはCore i5以上であること。
2-3 | 主記憶装置は16GB以上であること。
2-4 | 補助記憶装置はSSD256GBまたはHDD500GB以上であること。
2-5 | DVD-ROMドライブを有していること。
2-6 | モニタは23.8インチワイド以上であること。
2-7 | キーボード、マウスを有していること。
2-8 | Ethernet 1000BASE-Tのインターフェースを有していること。
2-9 | オペレーションシステムはWindows 11 Pro以上であること。
2-10 | マイクロソフト社のオフィスソフト（Home&Business）をインストールすること。
3 | A4カラーレーザープリンタ
3-1 | A4カラーレーザープリンタは2台構成であること。
3-2 | 9600dpi以上の解像度、A4縦送りで32枚/分以上の片面印刷速度であること。
3-3 | Ethernet 100BASE-TXのインターフェースを有していること。
4 | A4モノクロレーザープリンタ
4-1 | A4モノクロレーザープリンタは1台構成であること。
4-2 | 1200dpi以上の解像度、A4縦送りで35枚/分以上の片面印刷速度であること。
4-3 | Ethernet 100BASE-TXのインターフェースを有していること。
5 | 定置式バーコードリーダー
5-1 | 定置式バーコードリーダーは2台構成であること。
5-2 | 最大読み取り幅は75mm以上であること。
5-3 | 1次元バーコードの他に2次元バーコードも読み取りできること。
5-4 | キーボードインターフェース、もしくはUSBインターフェースを備えていること。
6 | ハンディバーコードリーダー
6-1 | ハンディバーコードリーダーは7台構成であること。
6-2 | 最大読み取り幅は75mm以上であること。
6-3 | NW7、CODE128、のバーコードが読み取りできること。
6-4 | キーボードインターフェース、もしくはUSBインターフェースを備えていること。
7 | バーコードラベルプリンタ
7-1 | バーコードラベルプリンタは7台構成であること。
7-2 | 50mm×32mmもしくは、50mm×35mmのラベルサイズに印字できること。
7-3 | 印字密度は200dpi以上であること。
7-4 | 印字速度は150mm/秒以上であること。
7-5 | USB2.0もしくはEthernet100BASE-TX以上のインターフェ－スを備えていること。
7-6 | NW7、CODE128、PDF417のバーコードを印刷できること。
7-7 | 漢字印刷が可能であること。
8 | OMR（光学式マーク読み取り装置）
8-1 | OMRは１台構成であること。
8-2 | 筆記具は鉛筆とボールペンに対応していること。
8-3 | 読み取りマークは塗りつぶし、棒線に対応していること。
8-4 | 読み取り方式は直下型、制御型、マーク間型に対応していること。
8-5 | 用紙サイズは幅228.6mm×長さ355.6mmまで対応していること。
8-6 | RS-232CインターフェースもしくはUSBインターフェースを備えていること。
8-7 | 現在使用中の依頼用紙（マークシート）の読み取りに対応した装置であること。
9 | ネットワーク接続ハードディスク（データバックアップ用）
9-1 | ネットワーク接続ハードディスクは1台構成であること。
9-2 | 容量は2TB以上であること。
10 | イーサネットコンバータ
10-1 | イーサネットコンバータは3台構成であること。
10-2 | シリアル（RS-232ｃ）ポートを4ポート以上有すること。
11 | 小型採血管準備装置
11-1 | セミオートローディング機能を有すること。
11-2 | プリラベル機能を有すること。
11-3 | 搭載採血管6管種以上であること。
11-4 | 将来的にRFID化に拡張ができること。
11-5 | 寸法W210×H430×D565mm程度であること。
11-6 | 院内の臨床検査情報システムと連携すること。
12 | その他
11-1 | 分析装置・機器との接続に必要な各種ケーブルを用意し、システムとの配線を行うこと。
11-2 | 上記機材（項番1から10まで）の搬入・据付・試運転・調整等を行うこと。
11-3 | 検査室内の当該システムに係るLANケーブル及びネットワーク装置（HUB等）を含むこと。

## ソフトウェア仕様
Ⅱ．臨床検査情報システム（検体検査情報システム） ソフトウェアに関する要件
項番 | 仕様内容
検体検査システムソフトウェアについて、以下の要件を満たすこと。
1 | 共通基本機能
1-1 | 原則として365日/24時間連続稼動が可能であること。
1-2 | メインサーバダウン時にバックアップサーバにて代替運用が可能なこと。
1-3 | サーバ/クライアント型のシステムであること。 また、データベースにはOracle・SQL Server等のRDBを採用すること。
1-4 | サーバ、クライアントの性能は導入時点で最適なスペックの機種を選定すること。 また、停電対策も考慮すること。
1-5 | 検査機器接続、オーダリングシステム、電子カルテシステム等、 多様化する医療情報システム連携にも柔軟に対応ができること。
1-6 | 職員によるサーバの操作は、消耗品の交換、補充、システム再起動の際のみであること。
1-7 | データ自動バックアップ機能を有していること。
1-8 | 結果データは10年以上保存できること。
1-9 | 現行システムのマスタ情報・過去データの移行費用は本調達に含むこと。
1-10 | 本仕様で規定していない事項は、導入時の運用設計、機能設計作業の中で検討し、 病院職員の了解を得てカスタマイズ等の対応をすること。
1-11 | クライアントの障害時に備え、全ての機能は全クライアントにて行えること。
1-12 | 分析機制御用クライアントは1つの機器に固定ではなく、簡単な操作で切り替えて 他分析機の制御ができること。
1-13 | 分析機制御用クライアントはRS232C接続・LAN接続により分析装置と接続し制御できること。
2 | セキュリティ機能
2-1 | アクセスログ機能を有すること。
2-2 | ユーザID、パスワード設定機能を有すること。
2-3 | 利用者管理機能を有し、利用者毎に権限の設定、利用者認証ができること。
3 | 機能範囲
3-1 | 機能範囲は以下項目を備えること。 (1)システム連携(2)機器連携(3)受付業務(4)検査業務(5)進捗状況管理(6)結果報告 (7)精度管理(8)統計業務(9)マスタ管理(10)ラベル発行(11)その他
4 | システム連携
4-1 | 電子カルテシステムと連携し検体検査オーダ受信・検査結果送信ができること。
4-2 | 診療情報統合管理システムと連携し検体検査結果データ・画像情報送信ができること。
4-3 | 岩手県立胆沢病院 検体検査システムと連携し検体検査・細菌検査依頼送信、結果受信ができること。
4-4 | 外注検査センターとのデータ授受について、USBメディア等の媒体経由で依頼・結果の受け渡しができること。
5 | 機器連携
5-1 | 当院既設の以下の分析装置とオンライン連携できること。 対応可能な分析装置については自動到着機能を付加すること。 ・キャノンメディカルシステムズ株式会社 臨床化学自動分析装置 TBA-120FR × 1式 ・ロシュ･ダイアグノスティックス株式会社 免疫自動分析装置 CobasPure × 1式 ・シスメックス株式会社 多項目血球計数測定装置 XN-550 × 1式 ・シスメックス株式会社 全自動血液凝固測定装置 CA-650 × 1式 ・シスメックス株式会社 全自動尿中有形成分分析装置 UF-1000i × 1式 ・シーメンスヘルスケア株式会社 尿化学分析装置 CLINITEK Advantus × 1式 ・株式会社テクノメディカ 赤血球沈降速度測定装置 Quickeye-8 × 1式 ・シーメンスヘルスケア株式会社 血液ガス分析装置 epoc × 2式 ・ラジオメーター株式会社 血液ガス分析装置 ABL80FLEX × 1式 ・ベックマン・コールター株式会社 自動遺伝子解析装置 GeneXpertシステム × 1式 ・アークレイ株式会社 移動式免疫蛍光分析装置スポットケム FLORA SF-5520 × 1式 ・積水メディカル株式会社 蛋白質分析装置 ラピッドピア II × 1式 ・株式会社テクノメディカ製 小型採血管準備装置 BC・ROBO7 × 1式
5-2 | システム更新までに5-1で示した分析装置・機器が更新された場合、更新された分析装置・機器と オンライン連携できること。
6 | 受付業務
6-1 | 検体ラベルを読み込むことにより検体の到着確認、受付ができること。
6-2 | 未到着検体の一覧を表示できること。
6-3 | 検体検査システム側で新規にオーダ登録できること。
6-4 | 検体受付時に分注バーコードラベルの発行が可能であること。
6-5 | 電子カルテに障害が発生した場合に備え、マークシート依頼箋を読み込み 受付登録できる仕組みを有すること。
7 | 検査業務
7-1 | 一覧画面構成は以下の構成であること。
7-1-1 | 受付日、期間、受付番号、依頼元、医師、患者名、ID、等による依頼内容の 絞り込み表示が可能であること。
7-1-2 | 検査進捗、パニック値等による絞り込み表示が可能であること。
7-1-3 | 検査進捗は次の項目を確認できること。 到着状況・検査状況・監査状況・報告状況・経過時間
7-1-4 | 全検査部門、各部門、分析機、用手法、外注等のタブにより該当依頼が表示可能であること。
7-2 | 結果詳細画面については以下の構成であること。
7-2-1 | 自動分析装置より受信された結果値を表示、結果手入力、複数のコメント入力、基準値表示、 再検状況表示、HL表示、パニック値判定表示、過去データ表示(複数回)が可能であること。
7-2-2 | 測定結果はオンラインと並行して用手法入力、項目別入力、コメント入力ができること。
7-2-3 | コメントは依頼コメント、検体コメント、項目コメント、フリーコメント等が扱えること。
7-2-4 | 過去データを時系列表示できること。更にCSVデータとして出力可能であること。
7-2-5 | 結果データは異常値のほか、男女別正常値、パニック値を用いた表示通知によりチェックができること。
7-2-6 | 結果値の修正はどのクライアントからでもできること。
7-2-7 | 操作ログ・通信状況の閲覧が可能であること。
7-2-8 | 検査詳細画面より受付登録情報変更画面を直接呼び出し、検査項目の追加・変更が可能であること。
7-3 | ワークシートは分野毎に必要な種類が登録できること。また、ワークシート(分析機、用手法等)の構成は マスタで任意に設定・変更ができること。
7-4 | 項目別入力ができること。 また入力画面では監査、監査取り消し処理が行えること。
7-5 | ワークシート別入力ができること。 また入力画面では監査、監査取り消し処理が行えること。
7-6 | グループ別入力ができること。 また入力画面では監査、監査取り消し処理が行えること。
7-7 | 血液像カウンター入力画面を有すること。
7-8 | 尿沈渣カウンター入力画面を有すること。
8 | 進捗状況管理
8-1 | 進捗情報画面には、次の事項が項目毎に色分け表示できること。 (1)進捗状況(未検査、検査中、検査済)(2)報告状況(3)再検状況(4)パニック値 (5)検査部門ごとの検体到着状況(未到着、一部到着、全て到着)(6)到着状況(7)到着時間
8-2 | 進捗情報は自動更新表示ができること。また、任意に自動設定解除可能であること。
8-3 | 進捗情報画面から検査結果の確認ができること。
8-4 | 任意のクライアントから検査全体の進捗情報を検体区分別(緊急・通常)で確認できること。
8-5 | 進捗情報画面で報告状況(報告書の出力)が確認できること。
9 | 結果報告
9-1 | 全てのクライアントから患者の検査履歴を検索でき、結果表示ができること。
9-2 | 検索キーとして受付日＋受付番号等を指定できること。
9-3 | 結果表示画面から時系列表示ができること。
9-4 | 結果報告書の作成ができること。
9-4-1 | 複数日の範囲指定ができ、依頼元、または受付番号順に発行できること。
9-4-2 | 中間・最終報告書が作成できること。
9-4-3 | 緊急報告書が作成でき、院内の任意のプリンタに自動出力できること。
9-4-4 | 出力先のプリンタは画面から変更できること。
9-4-5 | 依頼元毎に報告書の種類、枚数、出力先プリンタを指定できること。
9-4-6 | 通常の依頼元だけではなく、他科への報告もできること。
9-4-7 | 全てのクライアントから報告書の発行状況(通常・緊急)が確認できること。
10 | 精度管理
10-1 | Xbar管理図による精度管理ができること。
10-2 | 分析機から精度管理データの取込み、修正ができること。
10-3 | 精度管理グラフの任意のポイントをクリックすることでコントロール値を参照できること。
10-4 | 全てのクライアントから精度管理データを登録、修正できること。
10-5 | 全てのクライアントから精度管理の日報・月報を出力、再出力できること。
10-6 | 特定のコントロール試薬については精度管理データファイルを出力できること。
11 | 統計業務
11-1 | 当院が指定したフォーマットでの各種日報、月報、年報の作成ができること。
11-2 | 集計単位(外来、入院等)は任意に設定できること。
11-3 | 集計データ等はCSV形式で外部ファイルに出力できること。
12 | マスタ管理
12-1 | マスタのメンテナンスは全てのクライアントから操作できること。
13 | ラベル発行
13-1 | 電子カルテからのオーダ情報に基づいた検体ラベルを院内の任意のラベルプリンタから出力できること。
14 | その他機能
14-1 | 採取管毎の到着から結果報告までの時間管理機能を有すること。
14-2 | 本システムへ既設の臨床検査情報システムから全件データ移行を行うこと。移行対象はマスタデータ・結果データ・画像データであること。
15 | 保守体制
15-1 | 障害時はリモートによる一次対応（障害診断または復旧）を行うこと。 但し、現地での対応を要すると判断された場合は、現地にて復旧活動を行うこと。